| TECHNIQUE LANCES | SCHEMA MUET Corrigé LES LANCES |  |
| --- | --- | --- |
| PARTIE A |  |  |
| SEQUENCE 1 |  |  |

Compléter le schéma muet, l’exercice se fera en 10 minutes, 2 erreurs tolérées

LES LANCES

Il existe deux familles de lances :

Robinet d’ouverture/fermeture

Ajutage avec orifice

Les lances traditionnelles

Demi-Raccord

Fût tronconique

Nota : Sur le fût tronconique, on peut retrouver une rousture.

Levier d’ouverture/fermeture

Bague de réglage de débit

Les lances à débits variable

Demi-raccord

Poignée de maintien

Système de formation des jets