| PARTIE N° : 1 | ## INCENDIE |
| --- | --- |

| SEQUENCE N° 2 | TITRE : Techniques de lances. | DUREE : 2 h |
| --- | --- | --- |
| OBJECTIF SPECIFIQUE : A la fin de la séquence les apprenants seront capables, individuellement d’appliquer les techniques de lances en fonction des différentes situations tout en respectant les consignes de sécurité. |  | JOUR : à définir |
|  |  | HORAIRE : à définir |

| TECHNIQUES PEDAGOGIQUES OU D’ANIMATION | DUREE | MATERIEL / DOCUMENTATION | CE QU’IL FAUT RETENIR | # REMARQUES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVITE DE DECOUVERTE : Manipulation de la lance « Différents jets » ACTIVITE DE DEMONSTRATION : Démonstration vitesse réelle Démonstration commentée justifiée Reformulation ACTIVITE APPLICATIVE : Observation des actions et comportements Correction des gestes Débriefing | 5 min 15 min 1h40 | Rappel des acquis EPI complets FPT Normalisé Fiche de tâche Guide du formateur Grille d’observation Fiche de tâche | -Manipulation des lances -Techniques d’extinction -Règles de sécurité |  |